## Inspección Mensual
|  |  |  | INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS | [22 empty] | Revisión: 05 Vigencia: 08.08.24 Página 1
EMPRESA: Cliente Ejemplo 1 S.A. |  |  |  | INSTALACIÓN: Sede Central | [7 empty] | RESPONSABLE: Juan Pérez | [9 empty] | MES: MARZO
C: Cumple / NC: No Cumple / N.A: No Aplica
N° | Código / Tag | Capac. | Tipo / Clase | Rating | Presión | Marca | Modelo | N° Serie | N° Cilindro | Año de Fab. | P.H. | Ubicación | Fecha Venc. Mantto. | Fecha prueba Hidrost. | Número de Mantenimiento | Ubicado con numeración | Acceso libre de obstáculos | Ubicado en altura adecuada | Pictograma de acuerdo al uso | Pictograma de clase de fuego | Manómetro en presión correcta | Cuenta con precinto de seguridad | Cilindro en buenas condiciones | Indica agente extintor | Colgador adecuado y seguro | Manija de acarreo en buen estado | Manguera en buenas condiciones | Tobera, pitón o pistola en buenas condiciones | Sujetador en buenas condiciones | Observaciones
1 | EXT-PRUEBA-001 | 6 KG | PQS | 585 PSI | 195 PSI | AMEREX | ABC-6KG | SN-OISCI-0001 | CIL-2026-001 | 2024 | ENE. 25 | ALMACEN PRINCIPAL | ENE. 26 | ENE. 25 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | -